## 添付資料(1)
接続供給兼基本契約申込書 添付資料(1) 【需要者の概要】（特別高圧・高圧用）
供給地点特定番号 ※新設以外は記入 |  | コード |  |  |  | 電圧
|  | 0 |  | 8 |  | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
需要者の名称等 | フリガナ
需要者名
施設名 部署 ご担当者
| ご連絡先 |  | TEL: | [14 empty] | e-mail:
需要場所等 | 住所 |  | 〒
| ご連絡先 |  | TEL: | [14 empty] | e-mail:
業種・用途
| 目標(電柱) | [10 empty] | 線 | [19 empty] | 号
設備分界点 | 保安責任 分界点 |  |  |  | 当社の引込線とお客さまの気中開閉器との接続点
[5 empty] | 上記以外 |  |  | （ | [24 empty] | ）
| 財産 分界点 |  |  |  | 当社の引込線とお客さまの気中開閉器との接続点
[5 empty] | 上記以外 |  |  | （ | [24 empty] | ）
申込内容 | 工事種別 |  |  |  | 新設 |  |  |  | 増設 | [6 empty] | 一廃 | [7 empty] | 廃止撤去 |  |  |  | ＳＷ廃止・開始 | [5 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
[5 empty] | 設備取替（ | [11 empty] | ) |  |  |  | その他（ | [11 empty] | ） | FALSE
| 供給電圧・方式 |  | 供給電圧 | [7 empty] | V |  |  | 電気方式 | [5 empty] | 三相３線式
| 希望送廃電 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 使用期間 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | ～ | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | ※臨時のみ
| 添付書類 |  |  |  | 添付資料２【受電設備】 | [7 empty] | 添付資料3【負荷設備】 | [12 empty] | 単線結線図
[5 empty] | 引込、構内見取図 | [7 empty] | 高調波計算書(１・２・３) | [12 empty] | 事前協議メモ（写）
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ | [9 empty] | ） |  |  | （ | [6 empty] | ）
施工者 ※四国電力送配電へのお届け（登録）がない場合は、電気工事業の登録・届出証、主任電気工事士・作業者の免状の写しを提出いただく場合があります | 登録番号等 |  | 登録・届出番号 | [14 empty] | 業者コード
住所
| 工事業者名 | [16 empty] | TEL:
主任電気工事士名（第１種電気工事士免状番号）
作業者名 （第１種電気工事士免状番号）
| 本申込みの担当者名 | [17 empty] | TEL:
主任技術者 | 所属 | [14 empty] | 個人 | [7 empty] | 未選任（ | [8 empty] | ）
| 氏名等 | [16 empty] | TEL:
備 考
四国電力送配電株式会社 使用欄
Note on D5: 既設契約の申し込みの場合は、現在の 供給地点特定番号を記入ください
Note on D16: 四国電力送配電で管理する 需要者様情報です
Note on O46: 需要場所でのご連絡先が 前記ご連絡先と異なる 場合にご記入ください
Note on O49: 「【参考】業種名称」参照
Note on D56: 「当社の引込線とお客さまの気中開閉器との接続点」 が原則です これ以外をご希望の場合は、具体的内容を記入ください （当社との協議により決定されます）
Note on AE75: リストより選択 ・6,000 ・20,000 ・60,000
Note on O78: 西暦年でご記入ください
Note on W94: 電気工事業の登録・届出番号
Note on BA94: 四国電力送配電発行の業者コードを記入ください ※四国電力送配電へのお届け（登録）がない場合は、 電気工事業の登録・届出証、主任電気工事士・作業 者の免状の写しを提出いただく場合があります
Note on O103: 第１種電気工事士免状番号を 必ず記入ください
Note on O112: 本申込みの担当者名および 連絡先を必ず記入ください
Note on D116: 申し込み時点で未選任の場合、 送電までには選任の必要がある ことを需要者にお伝えください

## 添付資料(2)
接続供給兼基本契約申込書 添付資料(2)【受電設備等】（特別高圧・高圧用）
入力欄が足りない場合は、2枚以上に分割してご記入ください
１．単相変圧器
№ | 設備 区分 | 電圧 |  | 相 | 結線 |  | 変圧器容量(kVA) |  | 台数 | 容量 |  |  | （参考）変圧器台数 |  |  | 算定 要否
|  | １次 | ２次 | [6 empty] | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減
1-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
1-2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
1-3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
1-4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
1-5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２．三相変圧器（単相変圧器の三相結線を含む）
№ | 設備 区分 | 電圧 |  | 相 | 結線 |  | 変圧器容量(kVA) |  | セット 数 | 容量 |  |  | （参考）変圧器台数 |  |  | 算定 要否
|  | １次 | ２次 |  | 1次 | 2次 |  |  |  | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減
2-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３．三相変圧器（単相変圧器のＶ結線およびコンビネーション変圧器）
№ | 設備 区分 | 電圧 |  | 相 | 結線 |  | 変圧器容量(kVA) |  | セット 数 | 容量 |  |  | （参考）変圧器台数 |  |  | 算定 要否
|  | １次 | ２次 |  | 1次 | 2次 | 電灯(電力) | 電力 |  | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減
3-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
3-2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
3-3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
3-4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
3-5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４．高圧電動機（６ｋＶ）
№ | 設備 区分 | 機器内容 |  |  |  | 容量 |  | 表示 | 台数 | 換算容量 |  |  | （参考）台数 |  |  | 算定 要否
[10 empty] | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減
4-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
4-2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
4-3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
4-4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
4-5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５．進相用コンデンサ
自動力率調整装置
№ | 設備 区分 | 容量 | 台数 | 容量 |  |  | 台数 |  |  |  | 契約設備電力算定エリア
|  | (kVar) |  | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減 |  |  |  | 換算率 | 契約設備電力
5-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0-50 | 0 | 80% | 0
5-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51-100 | 0 | 70% | 0
5-3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101-300 | 0 | 60% | 0
5-4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301-600 | 0 | 50% | 0
5-5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 601- | 0 | 40% | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | － | 0
６．保安（非常）用電源 | [7 empty] | ７．常用自家発電設備
№ | 設備 区分 | 電源 種別 | 容量 | 表示 | 電圧 | 台数 |  | 既存 設備
6-1 | [7 empty] | 設備 変更
6-2
6-3 | [7 empty] | 常用自家発電設備に変更がある場合は、関係資料を添付のこと
6-4
6-5
Note on A5: 単相変圧器を単体で使用する場合に記入
Note on B6: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on S6: 契約設備電力 の対象・非対 象判定結果 （ＮＷ利用）
Note on A14: 三相変圧器、単相変圧器の三相結線を使用する場合に記入 ※単相変圧器のＶ結線の場合は３に記入
Note on B15: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on E15: 三相：三相変圧器 単相：単相変圧器の三相結線
Note on H15: 三相変圧器、単相変圧器とも 単体の変圧器容量を記入 ※単相変圧器100kVA×3台の Δ結線の場合、入力する変 圧器容量は100kVA
Note on J15: 単相変圧器のΔ・Ｙ結線の場合 はセット数を、三相変圧器の 場合は台数を入力
Note on F16: 変圧器１次側の 結線形態を選択
Note on G16: 変圧器２次側の 結線形態を選択
Note on A28: 単相変圧器のＶ結線およびコンビネーション変圧器を使用する場合に記入
Note on B29: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on J29: 単相変圧器Ｖ結線の場合はセット数を入力
Note on H30: 電灯電力共用Ｔｒ
Note on I30: 動力専用Ｔｒ
Note on A39: 高圧電動機（６ｋＶ）を使用する場合に記入
Note on B40: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on A49: 自動力率調整装置の有無を入力
Note on B50: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on A59: 保安（非常）用電源がある場合に記入
Note on I59: 常用自家用発電設備がある場合 ・既存設備の有無 ・設備変更がある場合の内容 を選択
Note on B60: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on C60: 電源の種別 ・バッテリー ・ＣＶＣＦ ・内燃機 ・その他 を選択
Note on E60: 左記容量の単位 ・ｋＷ ・ｋＶＡ ・㏋ を選択
Note on I60: 既存設備の有無を選択
Note on I62: 設備変更（新設含む） がある場合 ・新設 ・増設 ・減設 ・取替 ・その他 を選択

## 添付資料(3)
接続供給兼基本契約申込書 添付資料(3)【負荷設備】（特別高圧・高圧用）
入力欄が足りない場合は、2枚以上に分割してご記入ください
Tｒ No. | 電 灯 | 電 力 |  | 機 器 名 |  | 銘板記載 容 量 ※単位は表示欄 |  | 表 示 |  |  |  | 台数 |  | 使用区分 |  |  | 備 考 |  | 高調波 | 換算容量 | 容 量 計 | 容量
[8 empty] | 出力 kW | 入力 kW | ㏋ | kVA |  |  | 常時 | 季節
[19 empty] | 判 別 | (入力kW) |  | 順位
[15 empty] | 冷 | 暖
合 計
最 大 入 力 の も の か ら | [20 empty] | 圧縮前容量合計
最 初 の ２ 台 の 容 量 | [6 empty] | 次 の ２ 台 の 容 量 | [10 empty] | ５台目以下の
(a+b+c)
最も大きいもの |  |  | ２番目に大きいもの |  | 計(a) |  | ３番目に大きいもの |  | ４番目に大きいもの |  |  |  | 計(b) |  |  |  |  | 容量計(c)
(b)×９５％ (d)
(c)×９０％ (e)
圧縮後容量合計 (a+d+e)
Note on B8: Tr№ ・各Tr毎に記入して下さい ・TｒNo.は添付資料(2)のNo.を記入して下さい
Note on F8: 電灯、電力、表示、使用区分および 高調波判別の各欄は該当欄に○印を 記入して下さい
Note on J8: 低力率型，高力率型の区分が あるものは明記してください (溶接器，特殊光源等)
Note on AI8: 銘板記載容量の単位を記入 ・出力ｋW ・入力ｋW ・㏋ ・ｋＶＡ
Note on AU8: 使用区分 ・常時：通年使用 ・冷：夏期のみ使用 ・暖：冬期のみ使用
Note on BH8: 高調波判別 高調波計算書を添付 している機器に〇

## 【参考】業種名称
【参考】業種名称
業種名称 | 商用 | 産業用 | 臨時 | 業種名称 | 商用 | 産業用 | 臨時
住宅 | ○ |  |  | 高炉 |  | ○
アパート寮 | ○ |  |  | 非高炉 |  | ○
街路灯 | ○ |  |  | 平転炉 |  | ○
事務所ビル | ○ |  | ○ | 電気炉 |  | ○
医療 保険 | ○ |  | ○ | 鋳鍛炉 |  | ○
学校研究所 | ○ | ○ | ○ | 他鉄鋼 |  | ○
官公署 | ○ |  | ○ | 非鉄一次 |  | ○
商店百貨店 | ○ |  | ○ | アルミ一次 |  | ○
旅館 | ○ |  | ○ | 電線 ケーブル |  | ○
飲食店 | ○ |  | ○ | 他非鉄金属 |  | ○
劇場 | ○ |  | ○ | 金属製品 |  | ○
娯楽場 | ○ |  | ○ | 産業用機械 |  | ○
駐留軍 | ○ |  |  | 工作用機械 |  | ○
放送 | ○ |  |  | 民生用機械 |  | ○
その他 | ○ |  | ○ | 他一般機械 |  | ○
ＪＲ | ○ | ○ |  | 重電 |  | ○
民鉄 | ○ | ○ |  | 家電 |  | ○
通信 | ○ | ○ |  | 電子 |  | ○
倉庫 | ○ | ○ |  | 他電気機械 |  | ○
他運輸通信 | ○ | ○ |  | 自動車 |  | ○
電気業 | ○ | ○ |  | 船舶 |  | ○
ガス業 | ○ | ○ |  | 他運送用 |  | ○
水道業 | ○ | ○ |  | 精密機械 |  | ○
熱供給業 | ○ | ○ |  | 武器 |  | ○
出版印刷 | ○ | ○ | ○ | 石炭業 |  | ○
農漁業組合 |  | ○ | ○ | 他鉱業 |  | ○
建設業 |  | ○ | ○ | 揚排水 |  |  | ○
精穀製粉 |  | ○ | ○ | 冷暖房家庭 |  |  | ○
他食料品 |  | ○ | ○ | 冷暖房商業 |  |  | ○
繊維工業 |  | ○ | ○ | 運通公益業 |  |  | ○
木材木製品 |  | ○ | ○ | 紙パルプ |  |  | ○
プラスチック |  | ○ | ○ | 化学 |  |  | ○
他製造業 |  | ○ | ○ | 化石ゴム |  |  | ○
農林漁業 |  | ○ | ○ | 窯業土石 |  |  | ○
他３次産業 |  | ○ |  | 鉄鋼 |  |  | ○
パルプ |  | ○ |  | 非鉄金属 |  |  | ○
洋紙 |  | ○ |  | 機械 |  |  | ○
和紙 |  | ○ |  | 鉱業 |  |  | ○
板紙 |  | ○
ア系肥料 |  | ○
ソーダ |  | ○
石灰カーバ |  | ○
石油化学 |  | ○
化学繊維 |  | ○
他化学 |  | ○
石油石炭 |  | ○
ゴム製品 |  | ○
ガラス |  | ○
セメント |  | ○
他窯業土石 |  | ○

## 添付資料(1)記入例
接続供給兼基本契約申込書 添付資料(1) 【需要者の概要】（特別高圧・高圧用）
供給地点特定番号 ※新設以外は記入 |  | コード |  |  |  | 電圧
|  | 0 |  | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
需要者の名称等 | フリガナ |  | ヨ |  | ン |  |  | デ |  |  | ン |  |  | シ |  | ヨ |  | ウ |  |  | ジ |  |  | （ |  | カ
| 需要者名 |  | 四電商事株式会社
| 施設名 部署 ご担当者 |  | 四国支店 総務部 四電太郎
| ご連絡先 |  | TEL: |  |  |  |  | 08-9012-3456 | [19 empty] | e-mail: | [6 empty] | taroyonden@yonshou.jp
需要場所等 | 住所 |  | 〒 |  | 760-8610
高松市新町1丁目12-12
| ご連絡先 |  | TEL: |  |  |  |  | 同上 | [19 empty] | e-mail: | [6 empty] | 同上
| 業種・用途 |  | 事務所ビル
| 目標(電柱) |  | ｼﾝﾏﾁ | [18 empty] | 線 |  |  | 1S1S1 | [21 empty] | 号
設備分界点 | 保安責任 分界点 |  |  |  | 当社の引込線とお客さまの気中開閉器との接続点
[5 empty] | 上記以外 | [7 empty] | （ | [34 empty] | ）
| 財産 分界点 |  |  |  | 当社の引込線とお客さまの気中開閉器との接続点
[5 empty] | 上記以外 | [7 empty] | （ | [34 empty] | ）
申込内容 | 工事種別 |  |  |  | 新設 | [10 empty] | 増設 | [9 empty] | 一廃 | [10 empty] | 廃止撤去 | [5 empty] | ＳＷ廃止・開始 | [5 empty] | TRUE
FALSE
FALSE
[5 empty] | 設備取替（ | [21 empty] | ) |  |  |  | その他（ | [16 empty] | ） | FALSE
| 供給電圧・方式 |  | 供給電圧 | [6 empty] | 6000 | [10 empty] | V |  |  | 電気方式 | [5 empty] | 三相３線式
| 希望送廃電 |  | 2021 | [6 empty] | 年 |  |  | 8 |  |  | 月 |  | 20 |  |  |  | 日
| 使用期間 | [8 empty] | 年 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 日 |  |  | ～ | [7 empty] | 年 | [5 empty] | 月 |  |  | 日 |  | ※臨時のみ
| 添付書類 |  |  |  | 添付資料２【受電設備】 | [17 empty] | 添付資料3【負荷設備】 | [16 empty] | 単線結線図
[5 empty] | 引込、構内見取図 | [17 empty] | 高調波計算書(１・２・３) | [16 empty] | 事前協議メモ（写）
[5 empty] | （ |  | 空調仕様書 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
施工者 ※四国電力送配電へのお届け（登録）がない場合は、電気工事業の登録・届出証、主任電気工事士・作業者の免状の写しを提出いただく場合があります | 登録番号等 |  | 登録・届出番号 | [8 empty] | 届５８９９９ | [15 empty] | 業者コード | [9 empty] | 778765
| 住所 |  | 高松市新町２丁目２－３
| 工事業者名 |  | 四商設備工事株式会社 | [24 empty] | TEL: | [5 empty] | 08-2345-6789
| 主任電気工事士名（第１種電気工事士免状番号） | [18 empty] | 四電次郎(香川第123456号)
| 作業者名 （第１種電気工事士免状番号） | [10 empty] | 香川三郎(香川第223456号) | [20 empty] | 讃岐浩二(香川第223456号)
| 本申込みの担当者名 | [10 empty] | 讃岐浩二 | [16 empty] | TEL: | [5 empty] | 090-XXXX-XXXX
主任技術者 | 所属 |  | 四国電気保安協会 | [22 empty] | 個人 | [10 empty] | 未選任（ | [10 empty] | ）
| 氏名等 |  | 高松支部 | [24 empty] | TEL: | [5 empty] | 08-3456-7891
備 考
四国電力送配電株式会社 使用欄
四国電力送配電使用欄
四国電力送配電使用欄
Note on D5: 既設契約の申し込みの場合は、現在の 供給地点特定番号を記入ください
Note on D16: 四国電力送配電で管理する 需要者様情報です
Note on O46: 需要場所でのご連絡先が 前記ご連絡先と異なる 場合にご記入ください
Note on O49: 「【参考】業種名称」参照
Note on D56: 「当社の引込線とお客さまの気中開閉器との接続点」 が原則です これ以外をご希望の場合は、具体的内容を記入ください （当社との協議により決定されます）
Note on AG72: 取替する設備を記入ください
Note on O78: 西暦年でご記入ください
Note on W94: 電気工事業の登録・届出番号
Note on BA94: 四国電力送配電発行の業者コードを記入ください ※四国電力送配電へのお届け（登録）がない場合は、 電気工事業の登録・届出証、主任電気工事士・作業 者の免状の写しを提出いただく場合があります
Note on O103: 第１種電気工事士免状番号を 必ず記入ください
Note on O112: 本申込みの担当者名および 連絡先を必ず記入ください
Note on D116: 申し込み時点で未選任の場合、 送電までには選任の必要がある ことを需要者にお伝えください

## 添付資料(2)記入例
接続供給兼基本契約申込書 添付資料(2)【受電設備等】（特別高圧・高圧用）
入力欄が足りない場合は、2枚以上に分割してご記入ください
１．単相変圧器
№ | 設備 区分 | 電圧 |  | 相 | 結線 |  | 変圧器容量(kVA) |  | 台数 | 容量 |  |  | （参考）変圧器台数 |  |  | 算定 要否
|  | １次 | ２次 | [6 empty] | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減
1-1 | 増加 | 6000V | 100/200V | 単相 | 単三 |  | 50 |  | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2 | 2 | 対象
1-2 | 既設 | 6000V | 100/200V | 単相 | 単三 |  | 100 |  | 2 | 200 | 200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 対象
1-3 | 減少 | 6000V | 100/200V | 単相 | 単二単三共用 |  | 30 |  | 1 | 30 | 0 | -30 | 1 | 0 | -1 | 対象
1-4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
1-5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
[9 empty] | 5 | 230 | 300 | 70 | 3 | 4 | 1
２．三相変圧器（単相変圧器の三相結線を含む）
№ | 設備 区分 | 電圧 |  | 相 | 結線 |  | 変圧器容量(kVA) |  | セット 数 | 容量 |  |  | （参考）変圧器台数 |  |  | 算定 要否
|  | １次 | ２次 |  | 1次 | 2次 |  |  |  | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減
2-1 | 増加 | 6000V | 200V | 単相 | Δ | Δ | 100 |  | 1 | 0 | 300 | 300 | 0 | 3 | 3 | 対象
2-2 | 減少 | 6000V | 200V | 単相 | Ｙ | Ｙ | 50 |  | 1 | 150 | 0 | -150 | 3 | 0 | -3 | 対象
2-3 | 既設 | 6000V | 200V | 三相 | Δ | Δ | 100 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 対象
2-4 | 増加 | 6000V | 400V | 三相 | Δ | Δ | 50 |  | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 対象
2-5 | 減少 | 6000V | 400V | 三相 | Δ | Δ | 50 |  | 1 | 50 | 0 | -50 | 1 | 0 | -1 | 対象
2-6 | 既設 | 20000V | 6000V | 三相 | Δ | Δ | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 対象
2-7 | 既設 | 60000V | 20000V | 三相 | Δ | Δ | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 対象
2-8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
2-10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
[9 empty] | 7 | 4300 | 4450 | 150 | 7 | 7 | 0
３．三相変圧器（単相変圧器のＶ結線およびコンビネーション変圧器）
№ | 設備 区分 | 電圧 |  | 相 | 結線 |  | 変圧器容量(kVA) |  | セット 数 | 容量 |  |  | （参考）変圧器台数 |  |  | 算定 要否
|  | １次 | ２次 |  | 1次 | 2次 | 電灯(電力) | 電灯 |  | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減
3-1 | 増加 | 6000V | 100/200V | 単相 | Ｖ結線 |  | 100 | 50 | 2 | 0 | 273.2 | 273.2 | 0 | 4 | 4 | 対象
3-2 | 既設 | 6000V | 100/200V | 単相 | Ｖ結線 |  | 50 | 50 | 1 | 86.6 | 86.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 対象
3-3 | 既設 | 6000V | 100/200V |  | コンビネーション |  | 50 | 30 | 1 | 80 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 対象
3-4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
3-5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
[9 empty] | 4 | 166.6 | 439.8 | 273.2 | 3 | 7 | 4
[9 empty] | 16 | 4696.6 | 5189.8 | 493.2 | 13 | 18 | 5
４．高圧電動機（６ｋＶ）
№ | 設備 区分 | 機器内容 |  |  |  | 容量 |  | 表示 | 台数 | 換算容量 |  |  | （参考）台数 |  |  | 算定 要否
[10 empty] | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減
4-1 | 増加 | 揚水ポンプ |  |  |  | 100 |  | 出力kW | 1 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 1 | 1 | 対象
4-2 | 既設 | 揚水ポンプ |  |  |  | 100 |  | 出力kW | 1 | 117.6 | 117.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 対象
4-3 | 減少 | 揚水ポンプ |  |  |  | 100 |  | 入力kW | 1 | 100 | 0 | -100 | 1 | 0 | -1 | 対象
4-4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
4-5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象
[10 empty] | 217.6 | 235.2 | 17.6 | 2 | 2 | 0
５．進相用コンデンサ
自動力率調整装置 |  | 無
№ | 設備 区分 | 容量 | 台数 | 容量 |  |  | 台数 |  |  |  | 契約設備電力算定エリア
|  | (kVar) |  | 異動前 | 異動後 | 増減 | 異動前 | 異動後 | 増減 |  |  |  | 換算率 | 契約設備電力
5-1 | 増加 | 100 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 |  | 0-50 | 50 | 80% | 40
5-2 | 既設 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 51-100 | 50 | 70% | 35
5-3 | 減少 | 79.8 | 1 | 79.8 | 0 | -79.8 | 1 | 0 | -1 |  | 101-300 | 200 | 60% | 120
5-4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301-600 | 300 | 50% | 150
5-5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 601- | 4825 | 40% | 1930
|  |  |  | 179.8 | 200 | 20.2 | 2 | 2 | 0 |  | 合計 | 5425 | － | 2275
６．保安（非常）用電源 | [7 empty] | ７．常用自家発電設備
№ | 設備 区分 | 電源 種別 | 容量 | 表示 | 電圧 | 台数 |  | 既存 設備 | 有
6-1 | 増加 | 内燃機 | 20 | kVA | 200 | 1 |  | 設備 変更 | 増設
6-2
6-3 | [7 empty] | 常用自家発電設備に変更がある場合は、関係資料を添付のこと
6-4
6-5
四国電力送配電使用欄
四国電力送配電使用欄
Note on A5: 単相変圧器を単体で使用する場合に記入
Note on B6: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on S6: 契約設備電力 の対象・非対 象判定結果 （ＮＷ利用）
Note on A14: 三相変圧器、単相変圧器の三相結線を使用する場合に記入 ※単相変圧器のＶ結線の場合は３に記入
Note on B15: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on E15: 三相：三相変圧器 単相：単相変圧器の三相結線
Note on H15: 三相変圧器、単相変圧器とも 単体の変圧器容量を記入 ※単相変圧器100kVA×3台の Δ結線の場合、入力する変 圧器容量は100kVA
Note on J15: 単相変圧器のΔ・Ｙ結線の場合 はセット数を、三相変圧器の 場合は台数を入力
Note on F16: 変圧器１次側の 結線形態を選択
Note on G16: 変圧器２次側の 結線形態を選択
Note on A28: 単相変圧器のＶ結線およびコンビネーション変圧器を使用する場合に記入
Note on B29: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on J29: 単相変圧器Ｖ結線の場合はセット数を入力
Note on H30: 電灯電力共用Ｔｒ
Note on I30: 電灯専用Ｔｒ
Note on A39: 高圧電動機（６ｋＶ）を使用する場合に記入
Note on B40: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on A49: 自動力率調整装置の有無を入力
Note on B50: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on A59: 保安（非常）用電源がある場合に記入
Note on I59: 常用自家用発電設備がある場合 ・既存設備の有無 ・設備変更がある場合の内容 を選択
Note on B60: 増加：設備追加（新設含む） 既設：設備変更無 減少：設備撤去
Note on C60: 電源の種別 ・バッテリー ・ＣＶＣＦ ・内燃機 ・その他 を選択
Note on E60: 左記容量の単位 ・ｋＷ ・ｋＶＡ ・㏋ を選択
Note on I60: 既存設備の有無を選択
Note on I62: 設備変更（新設含む） がある場合 ・新設 ・増設 ・減設 ・取替 ・その他 を選択

## 添付資料(3)記入例
接続供給兼基本契約申込書 添付資料(3)【負荷設備】（特別高圧・高圧用）
入力欄が足りない場合は、2枚以上に分割してご記入ください
Tｒ No. | 電 灯 | 電 力 |  | 機 器 名 |  | 銘板記載 容 量 ※単位は表示欄 |  | 表 示 |  |  |  | 台数 |  | 使用区分 |  |  | 備 考 |  | 高調波 | 換算容量 | 容 量 計 | 容量
[8 empty] | 出力 kW | 入力 kW | ㏋ | kVA |  |  | 常時 | 季節
[19 empty] | 判 別 | (入力kW) |  | 順位
[15 empty] | 冷 | 暖
1-1 | ○ |  |  | コンセントW | [7 empty] | 160 |  | ○
1-1 | ○ |  |  | コンセントS | [7 empty] | 12 |  | ○
1-2 | ○ |  |  | LED |  | 0.154 |  |  | ○ |  |  | 28 |  | ○
1-2 | ○ |  |  | LED |  | 0.108 |  |  | ○ |  |  | 12 |  | ○
1-2 | ○ |  |  | LED |  | 0.085 |  |  | ○ |  |  | 8 |  | ○
1-2 | ○ |  |  | LED |  | 0.043 |  |  | ○ |  |  | 6 |  | ○
1-2 | ○ |  |  | LED |  | 0.021 |  |  | ○ |  |  | 40 |  | ○
1-2 | ○ |  |  | LED |  | 0.015 |  |  | ○ |  |  | 5 |  | ○
2-1 |  | ○ |  | エアコン（AAA-XXXX) |  | 17.5 |  |  | ○ |  |  | 4 |  |  | ○
2-1 |  | ○ |  | エアコン（AAA-XXXX) |  | 23 |  |  | ○ |  |  | 4 |  |  |  | ○
2-1 |  | ○ |  | エアコン（BBB-XXXX) |  | 15.8 |  |  | ○ |  |  | 2 |  |  | ○
2-1 |  | ○ |  | エアコン（BBB-XXXX) |  | 20.2 |  |  | ○ |  |  | 2 |  |  |  | ○
合 計
最 大 入 力 の も の か ら | [20 empty] | 圧縮前容量合計
最 初 の ２ 台 の 容 量 | [6 empty] | 次 の ２ 台 の 容 量 | [10 empty] | ５台目以下の
(a+b+c)
最も大きいもの |  |  | ２番目に大きいもの |  | 計(a) |  | ３番目に大きいもの |  | ４番目に大きいもの |  |  |  | 計(b) |  |  |  |  | 容量計(c)
(b)×９５％ (d)
(c)×９０％ (e)
圧縮後容量合計 (a+d+e)
四国電力送配電使用欄
四国電力送配電使用欄
Note on B8: Tr№ ・各Tr毎に記入して下さい ・TｒNo.は添付資料(2)のNo.を記入して下さい
Note on F8: 電灯、電力、表示、使用区分および 高調波判別の各欄は該当欄に○印を 記入して下さい
Note on J8: 低力率型，高力率型の区分が あるものは明記してください (溶接器，特殊光源等)
Note on AI8: 銘板記載容量の単位を記入 ・出力ｋW ・入力ｋW ・㏋ ・ｋＶＡ
Note on AU8: 使用区分 ・常時：通年使用 ・冷：夏期のみ使用 ・暖：冬期のみ使用
Note on BH8: 高調波判別 高調波計算書を添付 している機器に〇