## 【記入例】接続供給契約申込書 使用設備カード 様式（１）
接続供給契約申込書 使用設備カード（構内図、付近図、受電設備一覧、負荷設備一覧）
単変単
[46 empty] | 単変Ⅴ同 | 新設 | 屋内
[46 empty] | 単変Ⅴ異 | 既設 | 屋外
お客さま名 （需要者名） | 株式会社○○○○ |  |  |  | ご使用場所 （需要場所） | ○○県○○市○○町１丁目１番１号 | [5 empty] | 契 約 負 荷 設 備 （※2） | [33 empty] | 単変Ⅴ他 | 撤去
単変△
[12 empty] | 区分 | 電圧 |  | 相 |  | 新既撤 | 容量ｋＷ |  | 台数 | 入力 |  | 機器名称 |  |  |  |  | 区分 |  | 電圧 |  | 相 | 新既撤 | 容量kW |  |  |  | 台数 |  | 入力 |  |  | 機器名称 |  |  | 単変Ｙ
単変Ｓ同
単線結線図 （別紙でも可） | [11 empty] | 動力 | 200 |  | 3 |  | 新設 | 15 |  | 10 | 187.5 |  | チラー |  |  |  |  | 小型機器・電灯 |  | 100 |  | 1 | 新設 | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 電熱器 |  |  | 単変Ｓ特
三単変
[13 empty] | 〃 |  | 〃 |  | 新設 | 7.5 |  | 7 | 65.625 |  | 空調 | [22 empty] | コンビ単
変則Ｖ
[13 empty] | 〃 |  | 〃 |  | 新設 | 5.5 |  | 5 | 34.375 |  | 〃 | [22 empty] | 高圧6Ｋ
高圧3Ｋ
[13 empty] | 〃 |  | 〃 |  | 新設 | 2.2 |  | 5 | 13.75 |  | ポンプ | [6 empty] | 小計 |  |  | 3 | [10 empty] | ｋW |  | 変圧器他
高他6Ｋ
[13 empty] | 〃 |  | 〃 |  | 新設 | 7 |  | 3 | 26.25 |  | 冷蔵庫 | [6 empty] | （灯） |  |  | H500×2=1,000 C100×100=10,000 L500×20=10,000 F50×20=1,000 | [7 empty] | 小計 |  | 25 | ｋＷ |  | 高他3Ｋ
[13 empty] | 〃 |  | 〃 |  | 新設 | 17 |  | 1 | 21.25 |  | エレベーター |  |  |  |  | 負荷設備台数圧縮 |  | 順 |  | 率 |  | 入力 | [7 empty] | 圧縮後 |  |  |  | 電灯 | 別紙による提出
動力
[13 empty] | 〃 |  | 〃 |  | 新設 | 36.1 |  | 35 | 45.125 |  | その他計 | [22 empty] | Δ結線
[30 empty] | 1 |  | 100 |  | 25 | [7 empty] | 25 |  |  |  | Ｙ結線
Ｖ結線（電灯）
[30 empty] | 2 |  | 100 |  | 21.25 | [7 empty] | 21.25 |  |  |  | Ｖ結線（灯力）
逆Ｖ結線（電灯）
[30 empty] | 3 |  | 95 |  | 20 | [7 empty] | 19 |  |  |  | 逆Ｖ結線（灯力）
[13 empty] | 小計 |  |  |  | 393.875 | [7 empty] | ｋＷ | [20 empty] | 変則Ｖ（大）
[30 empty] | 4 |  | 95 |  | 18.75 | [7 empty] | 17.8125 |  |  |  | 変則Ｖ（小）
[12 empty] | 特殊機器(※１) | [33 empty] | ６ｋ電動機（ｋW）
[30 empty] | 他 |  | 90 |  | 356.875 | [7 empty] | 321.1875 |  |  |  | ６ｋ電動機（ＨＰ）
３ｋ電動機（ｋW）
[28 empty] | 計 | [5 empty] | 441.875 | [7 empty] | 404.25 |  |  |  | ３ｋ電動機（ＨＰ）
コンビネーション
その他（換算後）
[13 empty] | 小計 |  |  |  | 0 | [7 empty] | ｋＷ |  |  | 契約電力計算値 | [16 empty] | ｋＷ
契 約 受 電 設 備 お よ び 高 圧 負 荷 設 備 （※2）
| 容量 |  | 台数 | 運転可能時間 |  | 容量 |  |  | 台数 |  | 運転可能時間 | 新既撤 |  |  |  | 結線等 | [5 empty] | 相別 |  | 電圧 |  |  |  |  | 台数 |  |  | 容量 | [10 empty] | 出力
常用発電設備 | 15 | kW・AH・kVA | 1 | ５～６時間 | 非常用発電設備 |  | kW・AH・kVA
[24 empty] | 1次(kV) | 2次(V)
|  | kW・AH・kVA |  |  |  |  | kW・AH・kVA
構内図・発電所位置図および需給地点（別紙でも可） |  |  |  |  | 付 近 図（別紙でも可） | [6 empty] | 新設 |  |  |  | 単変単01 | [5 empty] | 単 |  | 6000 | 100/200 |  |  |  | １ |  |  | 300 |  |  | kVA |  | × |  | １ |  |  |  | 300
[12 empty] | 新設 |  |  |  | 単変単01 | [5 empty] | 単 |  | 6000 | 100/200 |  |  |  | １ |  |  | 300 |  |  | kVA |  | × |  | １ |  |  |  | 300
[12 empty] | 新設 |  |  |  | 三単変09 | [5 empty] | 三 |  | 6000 | 100/200 |  |  |  | １ |  |  | 200 |  |  | kVA |  | × |  | １ |  |  |  | 200
[35 empty] | kVA |  | ×
[35 empty] | kVA |  | ×
[35 empty] | kVA |  | ×
[35 empty] | kVA |  | ×
[35 empty] | kVA |  | ×
[35 empty] | kVA |  | ×
[35 empty] | kVA |  | ×
[35 empty] | kVA |  | ×
[35 empty] | kVA |  | ×
[12 empty] | 契約電力計算値 | [6 empty] | 425 | [5 empty] | ｋＷ |  | 出 力 計 | [8 empty] | 800 | [8 empty] | ｋＷ
[12 empty] | 進相コンデンサ ※3 | [6 empty] | 50ｋｖａｒ
[12 empty] | 主任技術者名 |  | ○○ ○○ | [13 empty] | 工事店名 ※4 |  |  | ○○電気工事株式会社 ○○ ○○
[14 empty] | ＴＥＬ |  |  | XXX-XXX-XXXX | [13 empty] | ＴＥＬ |  | XXX-XXXX-XXXX
・・・臨時接続送電サービスの場合のみご記入ください。
･取引用VCT、WHMおよび引込口配線を記載ください。 |  |  |  |  | VCT設置位置 | 屋内 |  | 引込柱番号 |  | XXXXXX
※１ 特殊負荷：フリッカ・電圧変動・高調波が生じる可能性がある機器がある場合はご記入ください。
・計量装置取付け場所へ至る通路は
[5 empty] | 7芯ケーブル（m） ※4 |  |  |  |  | 5
点検、工事、検針に支障のないｽﾍﾟｰｽを確保ください。 | [11 empty] | ※２ 欄が不足する場合は様式（２）をご活用ください。 | [13 empty] | ※３ 高圧受電設備規程1‐1‐7に基づき、負荷の無効電力から算定ください。
※４ 高圧500kW以上の場合はご記入願います。
Note on A11: プルダウンより選択
Note on A47: プルダウンより選択
Note on X47: プルダウンより選択
Note on X124: プルダウンにて選択
Note on AW41: プルダウンより選択
Note on BB41: プルダウンより選択
Note on BC9: プルダウンより選択
Note on BC29: 自動計算
Note on BC37: 自動計算
Note on CC9: プルダウンより選択
Note on CC17: 自動計算
Note on CE34: :自動計算
Note on CG95: 自動計算
Note on CM24: 自動計算
Note on CM26: 自動計算
Note on CM28: 自動計算
Note on CM30: 自動計算
Note on CM32: 自動計算
Note on CM34: 自動計算
太枠
Ｎ

## 接続供給契約申込書 使用設備カード 様式（１）
接続供給契約申込書 使用設備カード（構内図、付近図、受電設備一覧、負荷設備一覧）
単変単
[43 empty] | 単変Ⅴ同 | 新設 | 屋内
[43 empty] | 単変Ⅴ異 | 既設 | 屋外
お客さま名 （需要者名） |  |  |  |  | ご使用場所 （需要場所） | [5 empty] | 契 約 負 荷 設 備 （※2） | [31 empty] | 単変Ⅴ他 | 撤去
単変△
[11 empty] | 区分 | 電圧 |  | 相 |  | 新既撤 | 容量ｋＷ | 台数 | 入力 |  | 機器名称 |  |  |  |  | 区分 |  | 電圧 |  | 相 | 新既撤 | 容量kW |  |  |  | 台数 | 入力 |  |  | 機器名称 |  |  | 単変Ｙ
単変Ｓ同
単線結線図 （別紙でも可） | [10 empty] | 動力 | [14 empty] | 小型機器・電灯 | [16 empty] | 単変Ｓ特
三単変
コンビ単
変則Ｖ
高圧6Ｋ
高圧3Ｋ
[28 empty] | 小計 |  |  | 0 | [9 empty] | ｋW |  | 変圧器他
高他6Ｋ
[28 empty] | （灯） | [9 empty] | 小計 |  |  | ｋＷ |  | 高他3Ｋ
[26 empty] | 負荷設備台数圧縮 |  | 順 |  | 率 |  | 入力 | [6 empty] | 圧縮後 |  |  |  | 電灯 | 別紙による提出
動力
Δ結線
[28 empty] | 1 |  | 100 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Ｙ結線
Ｖ結線（電灯）
[28 empty] | 2 |  | 100 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Ｖ結線（灯力）
逆Ｖ結線（電灯）
[28 empty] | 3 |  | 95 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 逆Ｖ結線（灯力）
[12 empty] | 小計 |  |  |  | 0 | [6 empty] | ｋＷ | [19 empty] | 変則Ｖ（大）
[28 empty] | 4 |  | 95 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 変則Ｖ（小）
[11 empty] | 特殊機器(※１) | [31 empty] | ６ｋ電動機（ｋW）
[28 empty] | 他 |  | 90 | [8 empty] | 0 |  |  |  | ６ｋ電動機（ＨＰ）
３ｋ電動機（ｋW）
[26 empty] | 計 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | ３ｋ電動機（ＨＰ）
コンビネーション
その他（換算後）
[12 empty] | 小計 |  |  |  | 0 | [6 empty] | ｋＷ |  |  | 契約電力計算値 | [15 empty] | ｋＷ
契 約 受 電 設 備 お よ び 高 圧 負 荷 設 備 （※2）
| 容量 |  | 台数 | 運転可能時間 |  | 容量 |  |  | 台数 | 運転可能時間 | 新既撤 |  |  |  | 結線等 |  |  |  |  | 相別 |  | 電圧 |  |  |  |  | 台数 |  |  | 容量 | [9 empty] | 出力
常用発電設備 |  | kW・AH・kVA |  |  | 非常用発電設備 |  | kW・AH・kVA
[22 empty] | 1次(kV) | 2次(V)
|  | kW・AH・kVA |  |  |  |  | kW・AH・kVA
構内図・発電所位置図および需給地点（別紙でも可） |  |  |  |  | 付 近 図（別紙でも可） | [27 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[33 empty] | kVA |  | ×
[11 empty] | 契約電力計算値 | [11 empty] | ｋＷ |  | 出 力 計 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | ｋＷ
進相コンデンサ ※3
[11 empty] | 主任技術者名 | [14 empty] | 工事店名 ※4
[13 empty] | ＴＥＬ | [15 empty] | ＴＥＬ
・・・臨時接続送電サービスの場合のみご記入ください。
･取引用VCT、WHMおよび引込口配線を記載ください。 |  |  |  |  | VCT設置位置 |  |  | 引込柱番号
※１ 特殊負荷：フリッカ・電圧変動・高調波が生じる可能性がある機器がある場合はご記入ください。
・計量装置取付け場所へ至る通路は
7芯ケーブル（m） ※4
点検、工事、検針に支障のないｽﾍﾟｰｽを確保ください。 | [10 empty] | ※２ 欄が不足する場合は様式（２）をご活用ください。 | [12 empty] | ※３ 高圧受電設備規程1‐1‐7に基づき、負荷の無効電力から算定ください。
※４ 高圧500kW以上の場合はご記入願います。
Note on A11: プルダウンより選択
Note on A47: プルダウンより選択
Note on X47: プルダウンより選択
Note on X124: プルダウンにて選択
Note on AW41: プルダウンより選択
Note on BB41: プルダウンより選択
Note on BC9: プルダウンより選択
Note on BC29: 自動計算
Note on BC37: 自動計算
Note on CC9: プルダウンより選択
Note on CC17: 自動計算
Note on CE34: :自動計算
Note on CG95: 自動計算
Note on CM24: 自動計算
Note on CM26: 自動計算
Note on CM28: 自動計算
Note on CM30: 自動計算
Note on CM32: 自動計算
Note on CM34: 自動計算
太枠

## 接続供給契約申込書 使用設備カード 様式（２）
接続供給契約申込書 使用設備カード（受電設備一覧、負荷設備一覧）
契 約 負 荷 設 備 | [18 empty] | 契 約 受 電 設 備 お よ び 高 圧 負 荷 設 備 欄 | [9 empty] | 単変単 |  | 新設
[29 empty] | 単変Ⅴ同 |  | 既設
区分 |  | 電圧 | 相 | 新既撤 | 容量(kW) | 台数 | 入力(kW) | 機器名称 |  | 区分 | 電圧 | 相 | 新既撤 | 容量(kW) | 台数 | 入力(kW) | 機器名称 |  | 新既撤 | 結線等 | 相別 | 電圧 |  | 台数 | 容量 |  |  | 出力 | 単変Ⅴ異 | 撤去
[22 empty] | 1次(kV) | 2次(V) | [5 empty] | 単変Ⅴ他
単変△
動力 | [9 empty] | 小型機器 | [15 empty] | kVA | × |  | 単変Ｙ
単変Ｓ同
[26 empty] | kVA | × |  | 単変Ｓ特
三単変
[26 empty] | kVA | × |  | コンビ単
変則Ｖ
[26 empty] | kVA | × |  | 高圧6Ｋ
高圧3Ｋ
[26 empty] | kVA | × |  | 変圧器他
高他6Ｋ
[26 empty] | kVA | × |  | 高他3Ｋ
[26 empty] | kVA | × |  | 電灯
動力
[26 empty] | kVA | × |  | Δ結線
Ｙ結線
[26 empty] | kVA | × |  | Ｖ結線（電灯）
Ｖ結線（灯力）
[26 empty] | kVA | × |  | 逆Ｖ結線（電灯）
逆Ｖ結線（灯力）
[26 empty] | kVA | × |  | 変則Ｖ（大）
変則Ｖ（小）
[26 empty] | kVA | × |  | ６ｋ電動機（ｋW）
６ｋ電動機（ＨＰ）
[26 empty] | kVA | × |  | ３ｋ電動機（ｋW）
３ｋ電動機（ＨＰ）
|  | 小 計 |  |  |  | 0 |  |  | ｋW |  | 小 計 |  |  |  | 0 |  |  | ｋW | [7 empty] | kVA | × |  | コンビネーション
その他（換算後）
|  | 合 計 |  |  |  | 0 |  |  | ｋW |  | 合 計 |  |  |  | 0 |  |  | ｋW | [7 empty] | kVA | ×
特殊機器(※１) | [9 empty] | 電灯 | 形式フリーでご記入ください。 | [14 empty] | kVA | ×
[26 empty] | kVA | ×
[26 empty] | kVA | ×
[26 empty] | kVA | ×
[26 empty] | kVA | ×
[26 empty] | kVA | ×
[19 empty] | 出 力 計 |  |  | 0 | [5 empty] | kW
|  | 小 計 |  |  |  | 0 |  |  | ｋW |  | 小 計 | [6 empty] | ｋW | 出 力 合 計 |  |  | 0 | [5 empty] | kW
|  | 合 計 |  |  |  | 0 |  |  | ｋW |  | 合 計 |  |  |  | 0 |  |  | ｋW
※１ 特殊負荷・・・フリッカ・電圧変動・高調波が生じる可能性がある機器がある場合はご記入ください。
Note on G8: プルダウンより選択
Note on P37: 自動計算
Note on P39: 自動計算 使用設備カード（１）（２）の合計
Note on P57: 自動計算
Note on P59: 自動計算 使用設備カード（１）（２）の合計
Note on AO8: プルダウンより選択
Note on AX37: 自動計算
Note on AX39: 自動計算 使用設備カード（１）（２）の合計
Note on AX59: 自動計算 使用設備カード（１）（２）の合計
Note on BS8: プルダウンより選択
Note on BW8: プルダウンより選択
Note on CI53: 自動計算
Note on CI57: 自動計算 使用設備カード（１）（２）の合計

## 【削除予定】接続供給契約申込書 使用設備カード 様式（１） (hidden)
接続供給契約申込書 使用設備カード（単線結線図、構内図、付近図、建物平面図）
供 給 地 点 特 定 番 号 |  |  | お客さま名（需要者名）
０ |  |  | ご使用場所（需要場所）
単線結線図 |  | 建物平面図
構内図・発電所位置図および需給地点 |  | 付近図

## 【削除予定】接続供給契約申込書 使用設備カード 様式（２） (hidden)
| 接続供給契約申込書 使用設備カード（受電設備一覧、負荷設備一覧） | [25 empty] | 受付№
契 約 負 荷 設 備 | [19 empty] | 契 約 受 電 設 備 お よ び 高 圧 負 荷 設 備
区分 | 新既撤 | 機器名称 | 電圧 | 相 | 容量（kW） | 台数 | 入力（kW） | 季節 | 区分 | 新既撤 | 機器名称 |  | 電圧 | 相 | 容量（kW） |  | 台数 | 入力（kW） | 季節 | 新既撤 | 単線等 |  |  | 相別 | 表示容量 | 台数 | 季節 | 対象 |  | 連変 |  | 付臨 |  | 出力
動力機器 | [8 empty] | 小型機器・電灯
[10 empty] | 計 | [8 empty] | kW
| 計 | [6 empty] | kW | 負荷設備台数圧縮 | 順 | 率 | 入力 |  |  |  | 圧縮後 |  |  |  | 契約電力計算値 | [5 empty] | kW | 出力計 | ＊ | [7 empty] | kW
[10 empty] | 1 | 100
特殊機器 | [19 empty] | 進相コンデンサ
[10 empty] | 2 | 100
発電設備
[10 empty] | 3 | 95 | [8 empty] | 機器名称 |  | 用途 | 容量 | （単位） | 運転可能時間 | 機器名称 |  |  | 用途 |  | 容量 |  | （単位） |  | 運転可能時間
[10 empty] | 4 | 95
[10 empty] | 他 | 90
[10 empty] | 計 | [8 empty] | kW
| 計 | [6 empty] | kW | 契約電力計算値 | [9 empty] | kW
Note on BA9: 作成者: 東京にて要否確認。 要の場合、注釈必要