## 再エネ申込書（2024.4）【印刷用】
[21 empty] | 系統連系申込みへの | [5 empty] | 不備なく当社が受付した日から１ヶ月後
回答予定日の通知
四国電力送配電株式会社 御中
再生可能エネルギー発電設備の系統連系および電力受給契約申込書［低圧 太陽光］
私は、電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び関係する貴社もしくは四国電力株式会社の約款・要綱等を承認の上、 貴社に対し、送電系統への再生可能エネルギー発電設備の連系ならびに電力受給契約を申し込みます。 なお、以下のいずれかに該当する場合には、本申込みは撤回するものとし、本申込みに基づく貴社との契約が既に成立している場合であっても、当該契約が貴社によって当然に解除 されることに同意します。 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再エネ特措法」という。）第９条第４項に基づき経済産業大臣から受けた認定の効力が失われた場合 ・貴社が、再エネ特措法施行規則第１４条に定める「正当な理由」のいずれかに該当すると判断した場合 ・接続契約の成立後、相応の期間を経過してもなお認定（再エネ特措法第１０条第１項の変更認定および同第２項の変更届出を含む）を取得しない場合（ただし、特段の理由があると 貴社が認めた場合を除きます。） ・受給開始希望日を経過してもなお電気の供給を開始しない場合（ただし、特段の理由があると貴社が認めた場合を除きます。） ・貴社が算定した発電設備の系統連系に必要な費用を、貴社の定める支払期日までに支払わない場合 ・貴社の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」（以下「送配電買取要綱」という。）34（受給契約の解除）のいずれかに該当すると貴社が判断した場合 また、本申込みに関して、以下の点について同意します。 ・貴社が定める「託送供給等約款」および「発電設備系統連系サービス要綱」を遵守すること ・貴社へ電力受給を行う場合は、貴社の送配電買取要綱に、四国電力株式会社へ電力受給を行う場合は、同社の定める「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」 に基づく契約となること ・送配電買取要綱に基づく契約の場合、貴社が、非再生可能エネルギー電気および受給期間以外に受電した再生可能エネルギー電気について買い取りしないこと ・私が本申込みを撤回した場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を貴社に支払うこと ・貴社が再エネ特措法施行規則第１４条第１項第８号に基づき出力抑制を行う場合、私が同号で当該抑制による補償を求めないとされている出力抑制について補償 を求めないこと ・私が、貴社からの求めに応じ、出力抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること ・対象発電設備の同時最大受電電力※１が１０kW以上の場合は、ノンファーム型接続となるため、別紙の「ノンファーム型接続に関する同意事項」にあらかじめ同意すること
| 【申込者】（以下、太枠内の各項目につきご記入ください。） | [21 empty] | 申込日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 現 住 所 |  |  | （〒 |  |  |  | － |  |  |  | ） | [10 empty] | 電話番号 |  |  | ご自宅 |  |  |  |  | － |  |  |  | －
[26 empty] | 携帯電話 |  |  |  |  | － |  |  |  | －
| （フリガナ） | [27 empty] | 個人名義の方は以下のいずれかに○
| 電力受給契約の ご契約名義 | [25 empty] | 印 |  |  | 個人事業者 | [5 empty] | 左記以外
| 事業税課税区分 （いずれかに○） |  |  |  |  | 個人、または法人（同時最大受電電力※１が10ｋＷ未満）
法 人（同時最大受電電力※１が10ｋＷ以上で、以下に記載する公共法人を除きます）
公共法人（例：国、都道府県、市町村、特別区、土地改良区、独立行政法人、国立大学法人 など）
| 適格請求書発行事業者 (いずれかに○) |  |  |  |  | 該 当 | [7 empty] | 非該当 | [5 empty] | (該当する場合) インボイス登録番号 | [5 empty] | Ｔ
【申込内容】
| 申込区分 (いずれかに○) |  |  |  | 新規 | [6 empty] | 設備変更 | [6 empty] | 廃止 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 売電先変更 | [6 empty] | 既設発電設備の使用再開 | [8 empty] | （ 既設設備の変更 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 |  | ）
| 工事区分 |  | 太陽光発電用開閉器(ブレーカー)等の電気工事 （いずれかに○） | [21 empty] | 実施する | [6 empty] | 実施しない
| 設置場所 (需要場所) |  | 住 所 |  |  | （〒 |  |  |  | － |  |  |  | ） | [8 empty] | 電話番号 |  |  | ご自宅 |  |  |  |  | － |  |  |  | －
[26 empty] | 携帯電話 |  |  |  |  | － |  |  |  | －
| 郵送物 送付先 |  | 住 所 |  |  | （〒 |  |  |  | － |  |  |  | ） | [8 empty] | （設置場所と同一の場合は、送付先の記入は不要です。）
| 連 系 発電設備 |  | 太陽電池最大出力 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | kW）→ | [6 empty] | kW |  | 連系方式 | [5 empty] | 交流 |  | 相 |  | 線式 |  |  |  | Ｖ
|  |  | ｲﾝﾊﾞｰﾀ定格出力 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | kW）→ | [6 empty] | kW |  | 認定ＩＤ※２
|  |  | その他発電設備等の連系状況(該当していれば○) | [14 empty] | 燃料電池・ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ(ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ)・蓄電池・その他( | [18 empty] | )
| 系統連系･受給開始希望日※３ | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 廃止希望日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 配線方式※４ (いずれかに○) |  |  |  | ①余剰配線 |  |  |  | － | [15 empty] | ＜③の場合＞ 認定発電設備等の引込方式（いずれかに○）
[5 empty] | ②全量配線 |  |  |  | 他の電気の需給契約がない場所に設置
[5 empty] | ③全量配線 |  |  |  | 他の電気の需給契約がある場所(原需要場所)に設置 ［建物の屋根・屋上または構内(駐車場等)］ | [17 empty] | ２ 引 込 方 式 |  |  | 引込柱から個別に引込線を施設 する方式
[9 empty] | ◆ 別紙｢特例区域等の適用に関する確認書」の添付が必要 | [17 empty] | 引込口分岐方式 |  |  | 引込口から特例区域等と非特例 区域等へ配線分岐する方式
[9 empty] | となります。 | [10 empty] | 確認欄
| 【振込先】 ◆ 一部お取扱いできない金融機関もございますのでご了承ください。 | [24 empty] | 【系統連系後の緊急時のご連絡先】
| ゆうちょ銀行 以外の金融機関 | [5 empty] | 銀行 金庫 組合 | [5 empty] | 支店 支所 |  | 預金種別 |  |  | 口座番号（右づめ） | [7 empty] | ご連絡先が申込者ご本人様以外の場合にご記入ください。
[16 empty] | 普通 | [9 empty] | 責任者名
|  |  | 金融機関ｺｰﾄﾞ | [12 empty] | 当座
| ゆうちょ銀行 |  | 通帳記号 |  |  |  |  | 通帳番号（右づめ）
電話番号
| (フリガナ) | [20 empty] | 続柄※５
口座名義
【ご契約書類等の送付先】（代行者への送付を希望する場合は、下欄にご記入ください。）
| 会社名 | [21 empty] | 担当者 |  |  | 部署名
氏 名
| 住 所 |  | （〒 |  |  |  | － |  |  |  | ） | [11 empty] | 電話番号 |  |  | 会 社 |  |  |  |  | － |  |  |  | －
[26 empty] | 携帯電話 |  |  |  |  | － |  |  |  | －
| (※１) | 同時最大受電電力は、太陽電池最大出力値またはインバータ定格出力のうち、いずれか小さい方の値（単位は１キロワットとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入）といたします。なお、10ｋＷ以上・未満の判断は端数処理前の値とします。
| (※２) | 再エネ特措法にもとづく認定ＩＤをご記入ください。（未取得の場合、記入は不要）
| (※３) | 新規・設備変更の場合は、お申込みから連系までの間に、一定の期間が必要となる場合がありますので、ご了承ください。
| (※４) | 余剰配線とは、発電された電気が自家消費されることを前提とするものをいい、全量配線とは、発電された電気が自家消費されずに当社系統へ連系されることをいいます。(この場合の自家消費とは、連系に伴い最低限必要なインバータ等の負荷設備分の自家消費を除きます。）
| (※５) | ご契約名義と相違する場合は続柄をご記入ください。
【サイバーセキュリティ対策】
| サイバー セキュリティ対策 （該当項目に〇） |  |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには、マルウェアの侵入防止対策を講じている。
自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。）の場合、当該電気工作物に係る遠隔監視システム及び制御システムは、 「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に準拠している。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一。
[5 empty] | ※同一でない場合 |  |  |  |  | 氏名 | [14 empty] | 連絡先
【添付資料】
①発電設備の運転計画書，②発電設備に関する資料，③逆変換装置に関する資料，④電気設備の単線結線図，⑤制御電源･回路に関する資料， ⑥その他の機器に関する資料，⑦認定通知書(写)（取得後に提出），⑧その他 （ただし、連系設備の逆変換装置が認証登録品の場合については、JET認証証明書の写しを添付することで、①･③･⑤は省略できます。）
本申込みにより取得する個人情報は、電気事業における電気の受給契約の締結・履行、電力設備の形成・保全、関連するアフターサービスなどに関する情報のお知らせ等のために利用いたします。
| 四国電力送配電記入欄 |  |  |  |  | 受 付 年 月 日 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 受電地点特定番号
[6 empty] | 連系承諾年月日 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 08 | - | 0 |  | - |  | － |  |  | － |  |  | －
2024.04

## （別紙）ノンファーム型接続に関する同意事項
（ 別 紙 ）
ノンファーム型接続に関する同意事項
① 国や電力広域的運営推進機関で議論されている「ノンファーム型接続」や「送電線利用ルール見直 し」の詳細制度決定前に契約することにより、事後的に契約条件、約款や運用ルール等が変更とな り、不利益を生じる場合があるが、その際の不利益を受容し、貴社とのいかなる契約変更等にも応 じること。 ② 本契約を締結することで、容量市場及び需給調整市場に参加できない場合は、これを容認すること。 ③ 系統混雑時等の無補償での出力制御（オンライン制御）を前提に、系統連系開始までに出力制御に 必要な機器*を導入すること。 ④ 出力制御機器の導入や出力制御は貴社の求めに応じること。 ⑤ 系統混雑時の発電出力制御によるインバランス等のリスクを負うよう制度変更される場合は、これ を容認すること。 ⑥ 流通設備を停止して，保守点検や設備改修等を実施する場合は、「ノンファーム型接続」により接 続された発電設備を優先的に抑制すること。 ⑦ 多くの発電機が同時に接続することにより、事故電流が許容値を超える場合等、系統混雑時でなく とも系統から解列すること。 ⑧ 「ノンファーム型接続」により接続した発電設備に対して、流通設備の改修等のための系統変更な どにより、系統混雑に影響しない出力制御が実施される場合は、これを容認すること。 ⑨ 上記①～⑧により被る損害および貴社より事前周知された方法に基づく系統混雑時等の出力制御に 伴い当社に生じた損害について、貴社に対して一切の責任および損害賠償を求めないこと。 ⑩ 本参加条件に反することにより、電力受給契約を解除されても貴社に対して異議を申し立てないこ と。 * 貴社出力制御指示と連動する出力制御ユニットおよび、出力制御対応パワーコンディショナー（PCS） 等必要な装置をいう。
以 上

## （別紙）特例区域等の適用に関する確認書
（別 紙）
年 月 日
四国電力送配電株式会社御中
特例区域等の適用に関する確認書
託送供給等約款14(4)に規定される特例区域等の適用について以下のとおり申し込みます。
１．特例区域等
需要者名・発電者名
所在地
２．申込内容（該当するものにチェックしてください）
災害による被害を防ぐための措置 |  | 災害による被害を防ぐための措置・温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置
| 避難場所への空調の設置 |  | 電化ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰ（EV等）の急速充放電器・普通充放電器の設置
温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置
| 再エネ（FIT）の設置 |  | 再エネ（FIT以外）の設置
電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置
データセンターの増棟
３．設置する設備
４．確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
| 特例区域等に設置する電気工作物および関連設備が、電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備である。 |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等に設置する電気工作物および関連設備は、新たに設置する設備である。 |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されている。 |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等と非特例区域等の電気工作物が電気的に接続されていない。 |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等の配線が、非特例区域等の配線と識別可能なように施設されている。 |  |  |  |  | 必須
| 当社が非特例区域等における業務を実施するため、託送供給等約款42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて、特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することに合意する。 |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等の点検等のため、構内に立ち入る場合は、非特例区域等の電気工作物の設置者等が立ち会うなど、アクセスが認められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされている。 |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等と非特例区域等に設置する電気工作物の設置者が同一である。（設置者が異なる場合には、それぞれの設置者の間で、保安上の責任分界点が明確にされている。） |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等と非特例区域等の主任技術者は同一の主任技術者である（自家用電気工作物の場合）。（やむを得ず異なる場合には、それぞれの設置者の間で、予め責任分界点・事故時対応等の申し合わせを行っている。） |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等への供給に伴う工事費を契約者または発電契約者が負担する。 |  |  |  |  | 必須
| 特例区域等が低圧（一般用電気工作物）、非特例区域等が高圧以上（自家用電気工作物）にて供給となる場合、自家用使用区域図から特例区域等の除外する申請が必要か国に確認する。 |  |  |  |  | 限定必須(高圧以上の地点に特例で低圧供給する場合)
特例区域 等と非特 例区域等 にて電力 融通する 場合のみ 記載 | 特例区域と非特例区域（自立運転機能がある工作物）を接続する場合、発電した電気を使用するのは系統停電時のみである。 |  |  |  |  | 限定必須(特例適用かつ非特例・特例間で電力融通の場合）
| 系統停電時に電力融通する場合、次のいずれかの要件を満たしている。 （イ） 電力融通していないときは、特例区域等と非特例区域等が電気的に接続されていないが、電力融通のときは特例区域 等と非特例区域等が確実に系統から切り離されている状態に限り、パワーコンディショナーに付属する専用コンセン ト等を活用して、独立した回線で非常用発電設備として電気を使用すること。 （ロ） 電力融通していないときは、融通先の屋内配線と融通元の電気工作物が電気的に接続されていないが、電力融通のと きは電気主任技術者や電気工事士等の監督・指導の下、特例区域等と非特例区域等が確実に系統から切り離されてい る状態に限り、特例区域等と非特例区域等とが電気的に接続されるようインターロック機構を採用していること。 |  |  |  |  | 限定必須(特例適用かつ非特例・特例間で電力融通の場合）
（確認書提出にあたってのお願い）
〇特例区域等と非特例区域等の位置が分かる平面図や、単線結線図をあわせて提出してください。 〇特例区域と非特例区域（自立運転機能がある工作物）を接続する場合は、インターロック機構（遮断器の動作条件、解列点 および連系点）の分かる単線結線図や資料をあわせて提出してください。
５．主任技術者
主任技術者（会社名・氏名）
主任技術者（連絡先）
６．原需要場所の情報
需要者名
所在地
供給地点特定番号
申込番号
本申込書を受領する一般送配電事業者は、接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を、託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。